## 附件：维保参数及需求一览表

一、消防维保范围

| 序号 | 名称 | 数量单位 | 建筑面积（平方米） | 主要维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息楼 | 1栋 | 32219 | 包括但不限于： 1、室内外消火栓灭火系统； 2、火灾自动报警系统； 3、消防广播、消防对讲系统、消防电话系统； 4、消防泵和消防喷啉系统； 5、防排烟系统； 6、应急照明及疏散指示； 7、防火门系统； 8、公司消防应急救援、逃生演练等协助及指导； 9、其他消防相关系统 |
| 3 | 实训楼 | 1栋 | 20752.95 |  |
| 4 | 实验楼 | 1栋 | 18287.04 |  |
| 5 | 教学楼（1 -5）号 | 5栋 | 24690 |  |
| 6 | 生活服务中心（含：四食堂及浴室） | 1栋 | 11326 |  |
| 7 | 宿舍楼（1号-8号） | 8栋 | 50243 |  |

注：1.以上数量只作为维保报价参考，维保服务为楼宇内整体的消防设施，包括总机及所有控制终端都将在维保服务范围内。2、现场勘察，不做统一组织，自行勘察。联系电话：18155263060。

二、维保具体参数指标

1.每月进行一次常规检查

2.每月一次对消防水系统联动检查测试

3.在有甲方相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

4.乙方每季度一次派专业技术人员协助甲方进行消防救援及逃生演练。

5.每月要对符合消防检查的测试情况出具检测报告，每年进行一次各系统的全面检测及试验，完成并通过各类型的消防检查。

6.对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题，应立即报告甲方相关人员，同时采取应急措施。

7.设备的维保及系统的维护符且通过消防管理部门检查要求。

8.按要求提供符合消防规范的检测报告。