附件：

报 价 表

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表 | 20口径 | 150 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 手柄阀 | PPR20 | 150 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 辅材 | 含水泥、黄沙、砖、水管、弯头等材料 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 施工费 | 含开挖、砌墙、防水、熔接等 | 25 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：

1.水井修建高于地平面：整体水井池不低于50公分 ，水表距离地面10公分，水表安装位置安装于井中间，提高水表和土层整体距离，防止雨水过多淹没水表。

2.在水表井内部进行防水处理。

3.投标人须就水表质量、确保水表能与学院一卡通系统无缝连接做出书面承诺，保证水表系统采用学院一卡通收费模式。