教学楼四、五号楼卫生间渗漏统计情况及部位

| 序号 | 维修渗漏部位 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教4号楼 | 1层男卫生间 | 蹲位漏水5处 |  |  |  |
|  | 1层女卫生间 | 蹲位漏水8处 |  |  |  |
|  | 2层男卫生间 | 蹲位漏水5处 | 拖把池漏水1处 | 小便池漏水1处 |  |
|  | 2层女卫生间 | 蹲位漏水6处 |  |  |  |
|  | 3层男卫生间 | 蹲位漏水5处 | 拖把池漏水1处 |  |  |
|  | 3层女卫生间 | 蹲位漏水9处 |  |  |  |
|  | 4层男卫生间 | 蹲位漏水5处 |  | 小便池漏水1处 |  |
|  | 4层女卫生间 | 蹲位漏水5处 | 拖把池漏水1处 |  |  |
| 教5号楼 | 2层女卫生间 | 蹲位漏水3处 |  |  |  |
|  | 3层女卫生间 | 蹲位漏水2处 |  |  |  |
|  | 4层女卫生间 | 蹲位漏水2处 |  |  |  |
| 卫生间顶部乳胶漆维修 | 11间卫生间顶部乳胶漆维修 |  |  |  | 全部铲除，重新粉刷乳胶漆 |