| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 组 件 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | 镀锡铜排 | 100*8 | 米 | 32.0 |  |  | 断路器上下端（双排） |
| 2 | 镀锡铜排 | 100*8 | 米 | 9.5 |  |  | 变压器上端（双排） |
| 3 | 镀锡铜排 | 100*8 | 米 | 18.5 |  |  | 变压器到开关柜上面横向（双排） |
| 4 | 变压器端头软连接 | 100*8 | 根 | 7 |  |  |  |
| 5 | 热缩套管 | 100*8 | 米 | 59 |  |  |  |
| 6 | 1600KVA干式变压器减震阻尼 |  | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 低压总断路器 | 3200A抽屉式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 低压互感器 | 3000/5 0.5级 | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 低压互感器 | 3000/5 0.2S级 | 只 | 3 |  |  |  |
| 10 | 熔断器隔离开关 | 800A | 台 | 1 |  |  | 电容柜 更换材料 |
| 11 | 隔离开关 上下端铜排 | 50*5 | 米 | 5 |  |  |  |
| 12 | 低压互感器 | 800/5 | 只 | 3 |  |  |  |
| 13 | 小型断路器 | 80A | 只 | 12 |  |  |  |
| 14 | 接触器 | CJ19-95A | 只 | 12 |  |  |  |
| 15 | 热继电器 | JR36-160 | 只 | 12 |  |  |  |
| 16 | 电容器 | BSMJ 0.45-40-3 | 只 | 12 |  |  |  |
| 17 | 控制器 | 12路 | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 一次导线 | BV16平方 | 米 | 60 |  |  |  |
| 19 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-12 200/5 | 台 | 2 |  |  |  |
| 20 | 高压柜电流表 | 6L2-A 200/5 | 只 | 3 |  |  |  |
| 21 | 指示灯 | ND16 | 只 | 50 |  |  |  |
| 22 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 人工费用 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（小 写）： |  | ￥： |  |  |  |  |  |