附件：采购需求表

编制表格说明：

1、对每包“需求一览表”中价值高的核心设备或批量大且品牌竞争充分的设备可要求投标时提供产品授权。

2、质保及服务要求。原则上执行国家标准质保规定，需要购买超过标准质保的服务，须在招标文件中作为购买服务单独列明，要求供应商单独明确报价，并在供货时提供质保服务承诺函。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训楼515实训室改造 | 1.砌墙粉刷乳胶漆。 2.环氧树脂地坪漆。 3.综合布线。 4.机房设备安装。 5.窗帘。 | 室 | 1 | 1.专用砌筑砂浆，加设拉结筋，专用抗裂砂浆，挂网批腻子乳胶漆各两遍（对515改造房间损坏的墙面修复含报价内）。 2.环氧地坪漆施工方案：地面打磨清理,批刮渗透底漆,批刮石英砂,两遍面漆。 3.强弱电根据现场设备摆放位置布网上，强电（强弱电需走桥架，到设备端需地面开槽）。 4.所有搬迁设备需要安装调试好。 5.窗帘需要采用遮光帘二倍褶皱。 |
| 2 | 实训楼101维修 | 1.机房设备拆除、搬运。 2.环氧地坪维修。 3.电源改造。 | 室 | 1 | 1.设备搬运到指定位置安装调试好（根据设备使用情况布强弱电）（报价要有2次拆除、搬运、安装）。 2.维修损换的原地坪漆（原地坪颜色）。 3.强弱电要根据设备使用情况布到位（线路要走桥架，强弱电及地插）。 |
| 3 | 实训楼309改造 | 1.设备电源改造。 | 室 | 1 | - 强弱电要根据设备使用情况布到位（线路要走桥架，强弱电及地插）. 2.设备搬运到指定位置安装调试好. |

三、采购需求

1、报价要求：投标供应商报价时须写明货物名称、规格参数、单位、数量、单价及总价,报价包含本项目在交付采购单位使用前所有可能发生的一切费用（包含搬运、装卸、辅材、配件、安装，安装根据时间和地点以甲方为准），定标后不再增补任何费用。（须提供书面承诺）

2、工期：合同签订后 10个日历天；

3、项目地点：安徽电子信息职业技术学院实训楼，具体地点由采购人指定；

4、质量要求：项目施工完成并通过验收；